## List1
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Veřejná zakázka: Čipový systém na vstupy
Položkový list nabídky
| Doplňky, zdroje | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
1 | Spínaný zdroj na DIN lištu s výstupním napětím 13,8 V/3 A v plastovém krytu. Napájení přímo 230 V, výstup pro připojení záložního akumulátoru | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Záznamová zařízení | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
2 | 16kanálové NVR, kamery do 12 Mpx, 2xHDD max 14TB pro jeden disk (celkem 28TB) , maximální datový tok 160Mb pro záznam/ výstupní 256Mb, 4x alarm vstup/1x výstup, AcuSense, 16x vestavěné PoE | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Elektronický vstupní systém | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
3 | Komplet plastové zápustné instalační krabičky pod omítku a nerezového rámečku pro 2 moduly, možnost instalace více krabiček vedle sebe, rozměry krycího černého rámečku 236 x 124 x 4 mm, rozměry plastové montážní krabičky 219 x 107 x 45 mm | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Povrchový instalační rámeček pro 2 moduly; černý; možnost instalace více rámečků vedle sebe; rozměry 219 x 107 x 37mm; určeno pro IP systém i 2-vodičový systém. | 8 |  | 0 | 0 | 0
5 | Povrchový instalační rámeček pro 1 modul; černý; možnost instalace více rámečků vedle sebe; rozměry 117 x 107 x 37mm; určeno pro IP systém i 2-vodičový systém.vá jednotka se sluchátkem. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Povrchová stříška proti dešti a slunci pro 1-modulový interkom; rozměry 116,4 x 122 x 58mm | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | povrchová stříška proti dešti a slunci pro 2-modulový interkom; rozměry 116,4 x 224 x 58mm | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Řídící modul s kamerou a 1-tlačítkem; 2-vodičová verze; kamera má funkci WDR a rozlišení 2Mpx (1920x1080); úhel záběru 146°; rozhraní 2 BUS svorkovnice; podpora standardního SIP protokolu; RS485 | 9 |  | 0 | 0 | 0
9 | Modul s barevným dotykovým displejem a vestavěnou čtečkou RFID karet EM(125 kHz), umožňuje zobrazovat jmenný seznam uživaletů, volbu uživatele zadáním číselného kódu a ovládání jednoho relé zadáním číselného PIN kódu, IK8, IP65, velikost dotykového displeje displeje 4", rozlišení displeje 480 x 480 pixelů | 7 |  | 0 | 0 | 0
10 | Modul RFID čtečky čipů/karet standardu EMmarine 125 KHz; určeno pro 2-vodičový systém. | 4 |  | 0 | 0 | 0
11 | Video/Audio distributor, dvouvodičový systém videotelefonů, 6 portů s napájením pro připojení videotelefonů a jedné dveřní stanice (16W), 1x RJ45 konektor, resetovací tlačítko, napájení 24VDC (není součástí dodávky), spotřeba max. 4W | 8 |  | 0 | 0 | 0
12 | Napájecí zdroj 24Vdc/2,5A | 8 |  | 0 | 0 | 0
13 | P videotelefon s dotykovým ovládáním; 7" obrazovka; rozlišení 1024 x 600 dpi; 2-vodičová systém a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací pro smartphone/tablet; lze zobrazovat až 16 CCTV kamer z kamerových systémů; česká lokalizace; 2x alarmový výstup(např. pro externí zvonek); 8x alarmový vstup; | 16 |  | 0 | 0 | 0
14 | Elektromechanický zámek, který propouští přes horní západku běžného zámku a montuje se do zárubní dveří. Po přivedení napětí odemčeno. Součástí dodávky je čelní panel, který slouží pro uchycení zámku do zárubní. | 9 |  | 0 | 0 | 0
| Magnetické přídrže | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
15 | Elektrický přídržný magnet. Pro uzamčení dveří musí být trvale připojeno napájecí napětí. Obsahuje spínací elektroniku s LED indikací, možnost zpoždění aktivace magnetu. Magnet doplněn o releový výstup indikující stav dveří. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Doplňkový držák ve tvaru L přídržného magnetu slouží k snadnějšímu uchycení magnetu na zárubně s možností variabilního uchycení do několika vzdáleností. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Doplňkový držák ve tvaru Z přídržného magnetu, slouží k snadnějšímu uchycení magnetu na zárubně s možností variabilního uchycení do několika vzdáleností. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabeláž a trasa | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
18 | Odhadováno 100 m kabeláže. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
19 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Drobné stavební práce | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Drobný materiál | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
21 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Programování | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
22 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
23 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0
| Čipy | počet | cena za ks bez DPH | cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH
24 | Bezkontaktní čip pro čtečky s technologií EM 125 kHz. Vygravírované číslo čipu ve formátu 3+5. Barvy: modrá, černá, červená, zelená, žlutá. Čipy nejsou součástí veřejné zakázky, budou zakoupeny z jiných zdrojů. | 200 |  | 0 | 0 | 0